火电厂二维码标识系统技术规范

标准编制说明

一、工作简要过程

1 任务来源

本项目依据2022年中电协团体标准制定计划，计划编号CEEIA2022135，项目名称“火电厂二维码标识系统技术规范”，主要起草单位：国电电力邯郸东郊热电有限责任公司、互通能联（北京）科技有限公司、国能河北龙山发电有限责任公司、国能河北衡丰发电有限责任公司、西安享服软件科技有限公司，计划完成时间2023年12月。

2 主要工作过程

计划下达后，由国电电力邯郸东郊热电有限责任公司牵头，与互通能联（北京）科技有限公司、国能河北龙山发电有限责任公司、国能河北衡丰发电有限责任公司、西安享服软件科技有限公司一同参与成立了标准工作组，担任主要起草工作，确定工作方案，提出进度安排，对火电厂针对设备、设施的二维码应用模式以及二维码技术的发展状况进行了全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外的技术资料。经过大量的研究分析、资料查证工作，结合实际应用经验，全面地总结和归纳，在此基础上编制了《火电厂二维码标识系统技术规范》标准草案初稿，并组织专家对标准中的主要内容进行多次研讨和认真修改，形成标准征求意见稿，见编制说明附件1。

二、标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题

1 编制原则

文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件积极采用我国现行标准，未涉及到国际标准。

本文件涉及到的计量单位，采用法定计量单位。

本文件是GB/T 18284—2000《快速响应矩阵码》与GB/T 50549—2010《电厂标识系统编码标准》结合后，在火电厂的应用，并参考了QR码在微信支付中的应用相关技术要求；在考虑到视读时，按照GB/T 11533—2011《标准对数视力表》明确了要求。本文件在编制过程中，对涉及到日期表述的，参考了GB/T 7408-2005《数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法》以及ISO 8601-1:2019《Date and time — Representations for information interchange — Part 1：Basic rules》和ISO 8601-2:2019《Date and time — Representations for information interchange — Part 2：Extensions》；涉及到通用功能要求，参考了GB/T 40473.2-2021《银行业应用系统 非功能需求 第2部分：功能适宜性》；涉及到软件测试文档编制的，参考了GB/T 38634.3-2020《系统与软件工程 软件测试 第3部分：测试文档》。

2 主要内容

本文件确立了火电厂二维码标识系统逻辑框架，规定了设备QR码要求和火电厂二维码标识系统的基本功能要求，并规定了对本文件的符合性要求。

KKS编码方式由于具有能清楚地标识机组及其系统，充分考虑制造厂家、生产单位、检查机构和其他有关机构及机械设计、过程设计、土建工程、电气及热控等专业的需要等有点，从EdF、“现场装置编码”、EAM、CCC、BSI、EIIS、SDN、CVRD、西屋公司编码等编码中脱颖而出，并通过GB/T 50549—2010《电厂标识系统编码标准》确定了其作为电厂标识系统主要标准的地位。尽管GB/T 50549—2010《电厂标识系统编码标准》给出了与行业通用的KKS码一致的电厂标识，但仅仅靠手抄数据，依旧难以充分发挥KKS码的作用。

QR编码目前在我国已经得到了广泛的使用，GB/T 18284—2000《快速响应矩阵码》为针对汉字处理的特点，修改采用ISO/IEC 18004形成的国家标准。尽管目前ISO/IEC 18004:2015 《Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR Code bar code symbology specification》已经发布，且后继的第2部分也在编制中，但目前对汉字进行处理的最佳方案，依然是GB/T 18284—2000。

本文件通过明确以KKS编码为核心的设备管理二维码结构和相关技术规格，使得KKS编码能够由广泛使用的QR进行展现；在此基础上，给出了应用此二维码作为移动应用管理的典型工作场景。为避免仅仅应用本文件规定的部分技术特征从而未能达到预期的效果，明确了本文件的符合性要求作为证实方法。

- 3 解决的主要问题

通过应用本文件，火电厂能够提升管理效率、降低管理成本、减少工作差错率。同时，还便于各个火电厂在管理方面相互借鉴和有效进行技术沟通，有助于通用人才的培养，也有助于与产业链中上下游单位的合作。

三、主要试验（或验证）情况说明

本文件中的主要技术内容已经在标准编制参与单位得到应用和实践，且取得了良好的效果。

四、明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明

本标准中不涉及专利及其他知识产权等问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

将KKS编码标准同二维码应用结合，将提升电厂的管理效率、降低管理成本、降低工作差错率。在行业级形成团体标准，有助于各个热电厂在管理方面相互借鉴和有效进行技术沟通，有助于通用人才的培养，也有助于与产业链中上下游单位的合作，是贯彻落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》和《国家标准化发展纲要》的具体措施。

本文件的技术性内容可在全国火力发电厂和合作企业推广应用。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准修订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 八、其他应予说明的事项

- 无。