T/CEEIA XXXX-XXXX 《酯类绝缘油变压器类产品用橡胶制品技术条件》编制说明

一、制定标准背景、目的和意义

随着全球对绿色发展和“碳达峰”、“碳中和”新型能源体系的推动，国内外越来越多设备厂家开始重视和布局环保安全的酯类绝缘油变压器的开发，多家电网省公司、设计院、科研院所及生产制造单位积极参与配合推广酯类绝缘油变压器的应用，已有显著成效。这就要求密封件具有与酯类绝缘油介质相适应的技术性能。但是，国内外对耐植物油密封件的技术性能暂时无统一的标准。

结合酯类绝缘油变压器运行设计经验，开展编制工作，有助于进一步理清设计思路，明确设计原则，控制建设标准，保证项目投产后安全可靠运行，并对后续工程的建设进行指导。

二、工作简况

（一）立项情况

本项目依据2023年中电协团体标准制定计划，计划编号CEEIA 2023045，原项目名称《植物油变压器类产品用密封制品技术条件》进行制定。

（二）主要工作过程

2023年12月，项目计划下达，编制单位内部成立工作组。

2024年4月17日，召开标准编写启动会（线上第一次工作组会议），明确分工、编写要求和时间节点；根据大纲编制标准及要求，6月中旬形成初稿，提交中国电器工业协会，由协会提交至对应标委会、高校、企业的专家进行征求意见。

（三）主要起草单位

江苏神马电力股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、南方电网科学研究院有限责任公司、阳江核电有限公司、深圳供电局有限公司、正泰电气股份有限公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、山东电力设备有限公司、国网山东省电力公司电力科学研究院、青岛安伏电气有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司。

（四）主要起草人

邵艺芳、郑燕、周淑娟、蔡胜伟、胡宾、肖微、任占义、陈龙、黄芝强、周宇通、王新兵、张鸿武、房珑、王锐锋。

三、标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题

（一）编制原则

目前国际和国内仅有对于酯类绝缘油在变压器运行前后相关参数的标准及测试方法，比如：国际标准“IEC 62975-2021天然酯 电气设备维护和使用指南”中对酯类绝缘油在老化前后的使用运行指标有分阶建议；国内团体标准“T/CEEIA 436-2020 合成有机酯型绝缘油与结构材料相容性试验方法”和“T/CEEIA 437-2020 天然酯型绝缘油与结构材料相容性试验方法”，分别对合成有机酯型绝缘油和天然酯型绝缘油与结构材料相容性试验方法做了规定，同时对油老化后的相关技术指标也做了规定。但针对与酯类绝缘油接触的密封制品的相关技术指标并无具体的规定。国内行业标准“JB/T 8448.1-2018 变压器类产品用密封制品技术条件 第1部分:橡胶密封制品”和“HG/T 2887-2018 变压器类产品用橡胶密封制品”对矿物绝缘油相关的密封制品具有相关技术标准及要求。

借鉴矿物油相关的技术标准参数，依托于当前国内外大量酯类绝缘油变压器的设计、质检、运维经验，总结提炼各类密封制品的使用要求，并吸收最新科研成果，梳理、细化酯类绝缘油变压器用密封制品的相关技术要求，形成了相关技术标准。

（二）主要内容

本文件主要包括以下内容：

前言

a）标准提出机构。

b）标准归口单位。

c）标准的主编单位、参编单位、主要起草人名单。

引言

目次

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

3.1 酯类绝缘油

3.2 油相容性

4 技术要求

4.1 适用温度条件

4.2 外观质量

4.3 尺寸公差

4.4 技术要求

5 试验分类及项目

5.1 试验分类

5.2 例行试验

5.3 型式试验

6 试验方法及试验要求

6.1 取样

6.2 例行试验

6.3 型式试验

6.4 不合格品判定

7 标识、包装、运输和贮存

7.1 标识

7.2 运输

7.3 贮存

（三）解决的主要问题

多家电网省公司、设计院、科研院所及生产制造单位积极参与配合推广酯类绝缘油变压器的应用，已有显著成效。这就要求密封件具有与酯类绝缘油介质相适应的技术性能。但是，国内外对耐植物油密封件的技术性能暂时无统一的标准。本文件结合酯类绝缘油变压器运行设计经验，开展编制工作，有助于进一步理清设计思路，明确设计原则，控制建设标准，保证项目投产后安全可靠运行，并对后续工程的建设进行指导。

四、主要试验情况及报告（或验证）、科技成果鉴定等证明材料

本文件为酯类绝缘油变压器类产品用橡胶制品技术条件的首次制定。

借鉴矿物油相关的技术标准参数，依托于当前国内外大量酯类绝缘油变压器的设计、质检、运维经验，总结提炼各类密封制品的使用要求，并吸收最新科研成果，梳理、细化酯类绝缘油变压器用密封制品的相关技术要求，形成了相关技术标准。

五、明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明

无

六、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本文件结合酯类绝缘油变压器运行设计经验，开展编制工作，有助于进一步理清设计思路，明确设计原则，控制建设标准，保证项目投产后安全可靠运行，并对后续工程的建设进行指导。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

国际标准有“IEC 62975-2021天然酯 电气设备维护和使用指南”中对酯类绝缘油在老化前后的使用运行指标有分阶建议；国内团体标准“T/CEEIA 436-2020 合成有机酯型绝缘油与结构材料相容性试验方法”和“T/CEEIA 437-2020 天然酯型绝缘油与结构材料相容性试验方法”，分别对合成有机酯型绝缘油和天然酯型绝缘油与结构材料相容性试验方法做了规定，同时对油老化后的相关技术指标也做了规定。但针对与酯类绝缘油接触的密封制品的相关技术指标均无具体的规定。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

该标准的编写、内容符合国家的方针、政策、法律、法规及有关规定。本文件遵循现行标准、规范的相关规定。本文件在具体内容选择性地吸收了现有变压器的机械行业标准、企业标准中相关内容。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 其他应予说明的事项

结合本文件具体涉及范围，经过工作组内成员充分讨论，建议将标准名称变更为《酯类绝缘油变压器类产品用橡胶制品技术条件》。